1 Положения о территориальном планировании

Положения о территориальном планировании Суровикинского муниципального района Волгоградской области включает:

1) Цели и задачи территориального планирования.

2) Перечень мероприятий по территориальному планированию и указания по последовательности их выполнения.

Целью работы является - рациональная пространственная организация территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области, обеспечивающая его устойчивое социально-экономическое развитие сроком до 2025 года. Проект направлен на обеспечение сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-технической инфраструктуры, создание оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории.

Цель 1. Определение и планирование территориально-пространственных   ресурсов

Исходя из «Программы социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года», «Программы социально-экономического развития Волгоградской области на период до 2010 года» и «Программы социального экономического развития района», для осуществления указанной цели, в «Схеме территориального планирования Суровикинского муниципального района» решены следующие задачи территориального планирования:

В задачи территориального планирования Суровикинского муниципального района входит:

- определение административных границ поселений, входящих в состав муниципального района;

- проведение комплексной оценки природно-климатических, социально-экономических; планировочных, инфраструктурных, экологических условий с учетом местоположения района в структуре Волгоградской области;

- определение пространственных ресурсов территории и их рационального использования;

- определение зон с особыми условиями использования территории;

- размещение объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района, в том числе определение территорий для жилищного строительства, объектов социальной инфраструктуры, а так же территорий под организацию мест отдыха населения, размещения объектов инженерно-транспортной инфрастуктуры, объектов по переработке и утилизации производственных и бытовых отходов;

- охрана окружающей среды;

- охрана и эффективное использование объектов культурного наследия;

- разработка мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Цель 2. Выявление и планирование пространства для развития инфраструктуры территории

Исходя из «Программы социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года», «Программы социально-экономического развития Волгоградской области на период до 2010 года» и «Программы социального экономического развития района» для осуществления указанной цели в Схеме территориального планирования решены следующие задачи путем планируемого размещения сетей и объектов инфраструктуры территории:

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- строительство систем канализации в населенных пунктах,

- создание системы утилизации отходов;

- планирование размещения центров культурно-бытового обслуживания населения;

- планирование размещения учреждений здравоохранения, оснащение их необходимым оборудованием, повышение материально-технической базы поликлиник и сельских больниц для диспансеризации населения;

- создание резерва электрических мощностей в объеме, опережающем развитие экономики на 3-5 лет вперед.

Цель 3. Выявление и планирование пространства для развития экономики района, формирования рынков

Исходя из «Программы социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года», «Программы социально-экономического развития Волгоградской области на период до 2010 года» в СТП решаются следующие задачи:

- увеличение производства продукции растениеводства;

- совершенствование структуры посевных площадей;

- внедрение новейших технологий при производстве продукции растениеводства;

- развитие предприятий перерабатывающих сельскохозяйственное сырье;

- увеличение крестьянско-фермерских хозяйств;

- развитие сети оптовой и розничной торговли;

- создание малых предприятий.

Цель 4. Размещение на территории района и пространственная

локализация объектов капитального строительства

...путем резервирования земельных участков для строительства.

- выявление инвестиционных проектов в форме бюджетных капитальных вложений в социальные объекты;

-  выявление инвестиционных проектов в форме бюджетных капитальных вложений в объекты энергетических систем;

-  выявление инвестиционных проектов в форме бюджетных капитальных вложений в объекты транспорта, путей сообщения, информатики и связи;

- выявление инвестиционных проектов в форме бюджетных капитальных вложений в линейные объекты, обеспечивающие деятельность субъектов естественных монополий;

- выявление территорий для перепрофилирования промзоны в под, складские помещения для сельхозпродукции.

Цель 5. Определение комплекса показателей пространственного

развития территории района, на прогнозируемый срок

... путем поиска и составления перечня необходимых показателей.

-  уточнение прогнозируемых показателей социально-экономического развития к 2025 году;

- оценка обеспеченности территории района водными ресурсами;

Цель 6. Размещение на территории района (пространственная

локализация) территорий, подверженных риску возникновения       чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий

... путем поиска и составления перечня необходимых объектов;

- выявление перечня объектов, подверженных чрезвычайным ситуациям районного значения;

- определение границ территорий, подверженных воздействию и последствиям чрезвычайных ситуаций на выявленных объектах;

- определение границ территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.2 Перечень мероприятий и указания по последовательности их выполнения

1.2.1  Социальная сфера

Развитие социальной сферы по предложениям Схемы направлено на повышение качества жизни населения и предусматривает:

- улучшение демографической ситуации на основе осуществления мероприятий по снижению уровня смертности населения, и создания предпосылок для стабилизации показателей рождаемости и последующего демографического роста;

- совершенствование сферы социального обслуживания населения в условиях улучшения демографической ситуации;

- создание для трудоспособного населения района экономических условий, позволяющих гражданам за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень социального потребления, включая комфортное жилье, лучшее качество услуг в сфере образования и здравоохранения, достойный уровень жизни в пожилом возрасте.

- безусловную приоритетность инвестиций в человека и, прежде всего в образование, что является непременным условием конкурентоспособности в мировой экономике, а также здравоохранение. В этих задачах предусматривается опережающий рост ассигнований на цели образования, здравоохранения и культуры по сравнению с большинством других направлений расходов;

- значительное сокращение бедности по мере роста денежных доходов населения на основе экономического роста и уменьшения их дифференциации, а также усиления адресной социальной поддержки населения, перераспределения социальных расходов в пользу малоимущих при одновременном сокращении социальных трансфертов обеспеченным семьям.

Развитие социальной сферы является приоритетным направлением в деятельности муниципальных органов власти на период до 2025 года.

1.2.2 Устойчивое развитие сельских территорий

Устойчивое развитие сельских территорий предусматривает обеспечение занятости сельского населения за счет увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, развития отраслей животноводства и альтернативных видов деятельности (переработка, сфера услуг, домостроительство, торговля, консультационные службы и др.). Это позволит повысить доходы сельского населения, снизить бедность. Решение проблемы кадрового обеспечения АПК возможно на основе создания привлекательных условий труда и жизни на селе, разработке реализации региональной программы стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере (организация фонда поддержки строительства жилья и системы долгосрочного кредитования, доступной всем слоям сельского населения; осуществление адресных программ жилищного строительства).

1.2.3 Мероприятия по развитию промышленности, сельского хозяйства, строительных организаций

Развитие промышленности предусматривается на базе расширения, реконструкции и модернизации действующих предприятий в 2010-2025 гг.

Центром промышленного производства остается г. Суровикино.  Для развития промышленности предлагается:

1.  строительство Суровикинского мясокомбината в г.Суровикино;

2. строительство кирпичного завода в ст-це нижний Чир;

3. строительство завода стального проката  ООО «Суровикинский завод стального проката, АВ-СТАЛЬ».;

4. На территории в г.Суровикино предусмотрено строительство мусороперегрузочной станции ТБО.

Для развития растениеводства предусматривается реализация комплекса агротехнических, агрохимических и фитосанитарных мероприятий на основе применения научно-обоснованной системы земледелия, совершенствование структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур, увеличение количественных и качественных показателей производства сельскохозяйственной продукции на основе перехода от экстенсивных к интенсивным ресурсосберегающим технологиям производства с активизацией работы по повышению плодородия почвы;

- обновление материально-технической базы сельхоз товаропроизводителей района;

- организация переработки сельскохозяйственной продукции в районе;

- улучшение социального положения сельских жителей.

Реализация основных задач развития АПК района в 2010-2012 годах будет осуществляться по трём основным направлениям:

- развитие зернового производства;

- восстановление и развитие животноводства в соответствии с Приоритетным Национальным проектом «Развитие АПК» в районе;

- развитие сельских поселений.

Для реализации программы развития АПК на 2010-2012 годах необходимо:

- введение в обработку пашни, ранее не обрабатываемой;

- качественная работа с паровыми полями;

- установление жёсткого контроля и учёта за каждым гектаром земли и его отдачей;

-приоритетное развитие многоотраслевого производства, то есть растениеводство должно быть сбалансировано с животноводством.

Основные направления на перспективу:

- увеличение количества крестьянских фермерских хозяйств;

- строительство Суровикинского мясокомбината в г.Суровикино;

- строительство животноводческого комплекса на 1000 голов в х.Лобакин;

- строительство животноводческого комплекса на 500 голов в Нижнеосиновском сельском поселении.

В целях стимулирования развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе района продолжится субсидирование за счет средств федерального и областного бюджетов части процентной ставки по кредитам и займам, полученным в кредитных организациях, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, а также субсидирование реализуемой продукции животноводства, выращенной в личных подсобных хозяйствах.

Развитие строительных организаций направлено на выполнение следующих видов строительных работ:

- объекты социальной сферы;

- газификация населенных пунктов;

- ремонт сетей и сооружений водоснабжения;

- строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения;

- производства строительных материалов;

-  добыча глины и песка.

1.2.4 Мероприятия по развитию здравоохранения

На перспективу ставится задача материального обеспечения учреждений здравоохранения соответствующей аппаратурой и лекарствами. В перспективе будет продолжена реализация приоритетного национального проекта «Здоровье», главной целью которого является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности качественной медицинской помощи при расширении сети больниц и поликлиник. Исходя из норматива одна автомашина станции скорой медицинской помощи на населенный пункт от 5 до 10 тыс. чел. необходимо приобретение новых машин. Каждый сельский населенный пункт должен иметь аптеку в составе ФАП. ФАП необходимо иметь в каждом населенном пункте.

Исходя из задач стоящих перед здравоохранением района «Схемой» предусматривается:

Основными направлениями деятельности системы здравоохранения района является улучшение оказания медицинской помощи населению.

На 2010-2012 годы предусмотрено:

- строительство больницы на 65 коек в станице Нижний Чир (2-й этап).

- реконструкция психоневрологического дома-интерната на 200 человек в станице Нижний Чир Суровикинского района;

- административно-хозяйственного центра психоневрологического интерната в г.Суровикино;

На период до 2025 года предлагается:

строительство специализированных медицинских центров на базе районной больницы в г.Суровикино на период до 2025 года;

1.2.5 Мероприятия по учреждениям образования

Генеральным планом г.Суровикино намечено строительство 2-х детских садов в г.Суровикино.

1.2.6 Мероприятия по развитию культурно-бытового обслуживания населения

С целью сохранения культурного потенциала планируются следующие мероприятия:

- мероприятия по капитальному и текущему ремонту;

- приобретение музыкального оборудования для совершенствования работы коллективов художественной самодеятельности и организации досуга КПУ;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- комплектование музейных и библиотечных фондов;

- обеспечение доступности дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований;

- необходимо увеличение библиотечного фонда книг.

В современных условиях учреждения культуры могут быть представлены центрами досуга, культурно-досуговыми объединениями, молодежными центрами.

В соответствии с планом развития учреждений культуры в районе необходимо выделение денежных средств на их ремонт (на основании актов обследования технического состояния объектов).

Схемой территориального планирования Волгоградской области намечена

реконструкция домов культуры и сельских клубов в х.Ближнеосиновский и х.Сысоевский;

1.2.7 Предприятия бытового обслуживания населения

Перспективное развитие и совершенствование сети предприятий бытового обслуживания должно осуществляться в следующих направлениях:

- увеличения объема и качества выполнения услуг,

- обеспечение максимальных удобств при минимальных затратах времени населения на получение услуг за счет рационального размещения предприятий в системе расселения.

В поселениях предприятия местной сети должны размещаться в жилой застройке и быть максимально приближены к жителям - приемные пункты ремонта обуви, парикмахерские, химчистки, ателье по ремонту и пошиву одежды.

Развитие малых предприятий в сфере общественного питания должно идти по пути все большей унификации их видового состава (кафе, столовая, закусочная), а с другой - по пути все большей дифференциации этих структур с точки зрения комфортности, качества торгового обслуживания и набора предлагаемых услуг.

Как уже сказано выше, развитие системы бытового обслуживания населения связано с малым бизнесом. Основным тормозом развития малого бизнеса в настоящее время является отсутствие финансовой поддержки предпринимательства и несовершенная система налогообложения.

Организация системы бытового обслуживания населения на 2010-2025 гг. предусматривает:

- создание головных предприятий бытового обслуживания населения в центре муниципального района;

- открытие комплексных приемных пунктов в крупных сельских населенных пунктах,

- ремонт помещений комплексных приемных пунктов,

- приобретение автотранспорта для обслуживания сельского населения,

- приобретение технологического оборудования для приемных пунктов, швейных мастерских, парикмахерских, ателье по ремонту обуви.

1.2.8 Мероприятия по развитию учреждений торговли

Потребительский рынок  - крупный сектор экономики, выполняющий роль экономического регулятора,  между производителем и потребителем, обеспечивающий население товарами и услугами, а производителя – рынками сбыта.

В 2010-2012 годах состояние потребительского рынка будет стабильным, будут обеспечены спрос и потребность населения на различные виды товаров и услуг. Развитие потребительского рынка также обеспечит налоговые поступления в бюджеты всех уровней, ожидается создание новых рабочих мест. Администрацией Суровикинского муниципального района будет продолжена работа по поддержке местных товаропроизводителей и упорядочению продажи алкогольной продукции.

Строительство магазинов в населенных пунктах регламентируется спросом, СНиП рекомендует норматив: торговая площадь 300 м2/чел. на 1 тыс. чел. в сельских поселениях.

Потребность в предприятиях торговли по району на расчетный срок составит 11358 м2, в т.ч. для продовольственных товаров - 3786 м2, для непродовольственных товаров 7572 м2.

Потребность в торговых площадях магазинов

на расчетный срок по сельским поселениям

Таблица 1.2.8.1

| Сельские поселения | Расчетное кол-во населения, тыс. чел. | Магазины, м2 торговой площади |
| --- | --- | --- |
|  |  | продовольственные товары | не продовольственные товары | Всего |
|  |  | норматив на 1 тыс.чел. | торговая площадь | норматив на 1 тыс.чел. | торговая площадь |  |
| Городское поселение г.Суровикино | 19,9 | 100 | 1990 | 200 | 3980 | 5970 |
| Ближнеосиновское сельское поселение | 1,14 | 100 | 114 | 200 | 228 | 342 |
| Верхнесолоновское сельское поселение | 1,18 | 100 | 118 | 200 | 236 | 354 |
| Добринское сельское поселение | 1,03 | 100 | 103 | 200 | 206 | 309 |
| Качалинское сельское поселение | 1,41 | 100 | 141 | 200 | 282 | 423 |
| Лобакинское сельское поселение | 1,55 | 100 | 155 | 200 | 310 | 465 |
| Лысовское сельское поселение | 1,38 | 100 | 138 | 200 | 276 | 414 |
| Новомаксимовское сельское поселение | 2,27 | 100 | 227 | 200 | 454 | 681 |
| Нижнечирское сельское поселение | 5,50 | 100 | 550 | 200 | 1100 | 1650 |
| Нижнеосиновское сельское поселение | 1,17 | 100 | 117 | 200 | 234 | 351 |
| Сысоевское сельское поселение | 1,33 | 100 | 133 | 200 | 266 | 399 |
| ВСЕГО: | 37,94 |  | 3786 |  | 7572 | 11358 |

Размещение предприятий торговли предусматривается в составе центров объектов общественно-делового назначения.

1.2.9 Мероприятия по развитию физкультуры и спорта

Для занятия физкультурой и спортом на расчетный срок необходимы:

реконструкция существующего стадиона, в г.Суровикино его дальнейшее развитие и строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса на территории недействующего завода железобетона в ст. Нижний Чир.На территории г.Суровикино планируется строительство конно-спортивной школы. На перспективу  наиболее важным направлением является оптимизация работы существующей сети учреждений с учетом проектируемой системы расселения, а также строительство в крупных сельских поселениях спортивных сооружений в х.Новомаксимовский, х.Нижнеосиновский, х.Качалин, х.Лобакин.

1.2.10 Мероприятия и предложения по развитию транспортной инфраструктуры в районе призваны:

1. Создать условия для осуществления перевозок пассажиров автотранспортом.

2. Повысить доступность транспортных услуг для населения района.

3. Обеспечить безопасность движения.

4. Снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.

5. Обеспечить объем перевозок грузов и пассажиров.

Первоочередные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры предусматривают строительство подъездных дорог к населенным пунктам:

-   автомобильной дороги «Сысоевский-Островской»;

-   автомобильных дорог от станицы Нижний Чир до хуторов Ближнеподгорский, Ближнемельничный, Нижнесолоновский;

- автомобильной дороги «х.Верхесолоновский- х.Нижнесолоновский»;

- автомобильной дороги «х.Добринка-х.Плесистовский»;

- автомобильной дороги «х.Майоровский-х.Сухановский»;

-подъездов к хуторам Верхнеаксеновский, Ближнеосиновский, Савинский, Верхнечирский, Рычковский, Свиридовский, Чувилевский, Стариковский, Стародербеновский;

- подъезд к х.Пещеровский от автомобильной дороги «Суровикино-Нижний Чир».

Планом реализации Схемы территориального планирования Волгоградской области на период 2010-2014 г. намечено строительство автомобильных дорог:

- подъезд от автомобильной дороги «Суровикино (7 км.)- Тормосин-Нижнегнутов» к ст-це Суворовская;

- подъезд от автомобильной дороги М-21 «Волгоград-Каменск-Шахтинский» к х.Ближнеосиновский;

- подъезд от автомобильной дороги М-21 «Волгоград-Каменск-Шахтинский» к х.Верхнечирский;

- подъезд от автомобильной дороги «Подъезд от автомобильной дороги М-21 «Волгоград-Каменск-Шахтинский» к х. Свиридовский;

- «Подъезд от автомобильной дороги М-21 «Волгоград-Каменск-Шахтинский» к х. Чувилевский;

- строительство сервисного центра в г.Суровикино;

- строительство сервисного центра в х.Жирковский;

- плановая реконструкция мостовых сооружений на дорогах местного значения.

Существующий аэродром  в настоящее время не функционирует. На перспективу аэродром, даже не выполняя пассажирские перевозки, может использоваться для нужд сельхозавиации и для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций как промежуточная посадочная площадка для малой авиации.

1.2.11 Мероприятия по инженерно-техническому обеспечению территории

Основными принципами развития инженерно-технической инфраструктуры являются:

- 100 % обеспечение населения района водоснабжением питьевого качества;

- 100 % очистка сточных вод до нормативных требований;

- надежное и полное обеспечение потребителей основными энергоносителями: электроэнергией и газом;

- устойчивое и бесперебойное обеспечение теплоснабжением объектов жилищно-коммунального комплекса района;

- внедрение прогрессивных современных энергосберегающих технологий и оборудования при развитии и реконструкции объектов ЖКХ.

Основными целями и задачами в развитии инженерной инфраструктуры района должны стать:

- модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ;

- повышение надежности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

- обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем;

- обеспечение объектов нового строительства района всеми видами инженерного оборудования в полном объеме нормативных требований;

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям района;

- экономия энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования и энергосберегающих технологий;

- привлечение инвестиций в развитие ЖКХ района.

1.2.11.1 Водоснабжение

Строительство объектов водоснабжения и водоотведения направлено на решение вопросов, связанных с решением дефицита питьевой воды, повышением качества очистки воды, привлечением новых технологий, связанных с обезвреживанием питье вой воды и очищения сточных вод.

Водоснабжение сельских населенных пунктов осуществляется от существующих водозаборных скважин. В населенных пунктах не имеющих системы централизованного водоснабжения, водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев и индивидуальных скважин. В х.Новодербеновский расположен родник с часовней, из которого производится забор воды с последующим разливом её для реализации через торговую сеть.

Износ водопроводных сетей в населенных пунктах составляет 70-80%.

Исходя из "Программы социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года», «Программы социально-экономического развития Волгоградской области на период до 2010 года» предусмотрены мероприятия:

-реконструкция водопроводных очистных сооружений в г.Суровикино;

-реконструкция системы питьевого водоснабжения  населения в хуторах: Лысов, Бурацкий, Новодербеновский.

Необходимо предусмотреть реконструкцию систем водоснабжения в х.Лобакин,

х.Новомаксимовский.

1.2.11.2 Водоотведение

Проектом рекомендуется реконструкция и модернизация системы водоотведения а также строительство водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние населенных пунктов и предотвратит загрязнение грунтовых вод. Строительство централизованных систем канализации  в малых населенных пунктах экономически не выгодно.

При разработке основных проектных предложений по улучшению инженерной инфраструктуры района учтены предложения, обоснованные в Схеме территориального планирования Волгоградской области, в рамках мероприятий по обеспечению населения области и Суровикинского района в частности, в устойчивых инженерных сооружениях.                                                                             Данные мероприятия предусмотрены Законом Волгоградской области от 17 января 2007 года № 1412 – ОД «Об областной целевой программе «Социальное развитие села до 2010г. и программами социально-экономического развития Волгоградской области».

В целях реализации данных мероприятий предполагается:

-реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Суровикино;

-реконструкция канализационных очистных сооружений в хуторах Лобакин и Сысоевский;

- реконструкцию канализационных очистных сооружений с применением бессрочной системы утилизации сточных вод на поля фильтрации, со строительством КНС и канализационного напорного коллектора к ним, протяженностью 3,5 км для г.Суровикино.

- в связи с перспективой строительства завода, планируется  строительство канализационного коллектора.

Строительство водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние населенных пунктов и предотвратит загрязнение грунтовых вод. Строительство централизованных систем канализации  в малых населенных пунктах экономически не выгодно.

Для исключения влияния поверхностного стока на загрязнение окружающей среды необходимо уделять должное внимание к благоустройству территорий, строго соблюдать правила санитарного содержания их. При отсутствии бытовой канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории при вывозе нечистот на свалку.

Поверхностные сточные воды с территорий с/х предприятий (ремонт тракторов, комбайнов, автомобилей), гаражей, автостоянок, АЗС, автостанции должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях. Очищенные сточные воды следует использовать на полив зеленых насаждений и территорий или производственные нужды с/х предприятий, осадок из очистных сооружений подлежит вывозу на полигон ТБО с последующей их утилизацией.

1.2.11.3 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Суровикинского муниципального района  осуществляется от системы ОАО «Волгоградэнерго» и от ПС 110/35/10 кВ «Суровикинская». В настоящее время район полностью электрифицирован. Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводится в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки. Нормативный срок службы для ВЛ на деревянной опоре – 20 лет, для ВЛ на железобетонной опоре – 33 года. Потребность в электроэнергии осуществляется в полном объеме, понизительные подстанции загружены на 40-50%, т. е. существует большой запас мощности.

По территории района проходят линии электропередачи: ВЛ-220 кв,ВЛ 110кВ, ВЛ 35кВ, а также имеются ПС напряжением 110 кВ и 35 кВ.

В связи с перспективным строительством жилья и объектов промышленности необходима реконструкция существующих подстанций и сетей.

Реализация мероприятий по развитию систем электроснабжения по населенным пунктам по периодам в соответствии с планами развития отрасли.

1.2.11.4 Теплоснабжение

Теплоснабжение существующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий осуществляется от собственных ведомственных котельных.

В настоящее время большинство котельных реконструируется в связи с переводом на газ, индивидуальная застройка также газифицируется.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения:

На перспективу предусматривается газификация населенных пунктов, отопление и горячее водоснабжение усадебной застройки – от автономных автоматических водонагревателей. Развитие систем теплоснабжения в сельских населенных пунктах решается в дальнейшем на стадии генеральных планов.

Основными проблемами в системе теплоснабжения района является значительный физический и моральный износ тепло источников и абонентских установок, массовое старение оборудования источников, значительная часть которого отработала расчетные сроки и требует замены.

1.2.11.5 Газоснабжение

Источником газификации Суровикинского муниципального района является газопровод «Средняя Азия-Центр» и газопровод «Оренбург-Н.Новгород», от которого проложен газопровод – отвод на АГРС «Суровикино»  От АГРС «Суровикино» по распределительным газопроводам  газ поступает на ГРП.

Для газификации хуторов муниципального района необходимо провести корректуру  перспективной схемы газификации района и получить согласования, в соответствии с действующим законодательством.

Предусмотреть работы по подготовке документации и решению вопросов на уровне областной администрации и ОАО «Газпром» по газификации муниципального района.

1.2.12 Мероприятия и предложения по решению проблем в области             обращения с отходами производства и потребления

1. В 2010 г. проведена работа по привлечению инвестиций в Волгоградскую область за счет средств государственно-частного партнерства. Во исполнение постановления Главы Администрации Волгоградской области от 09.08.2010 №1248 (ред.от 25.08.2010) «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на проектирование, строительство и эксплуатацию полигонов для утилизации твердых бытовых отходов с мусоросортировочными комплексами на территории Волгоградской области» в декабре 2010г. заключено концессионное соглашение между Администрацией Волгоградской областью и ООО «Управление отходами - Волгоград» на период 2010-2012гг.

В схему зонирования территории Волгоградской области по сбору отходов ТБО,

размещения межмуниципальных объектов входят: полигоны ТБО, мусоросортировочные станции и мусоросортировочные станции. В нашем районе предусмотрено строительство мусоросортировочной станции в северо-западной части г.Суровикино.

В каждом сельском поселении необходима организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза бытовых отходов, отходов при уборке территории. Необходимо при этом выполнять требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

2. В целях, недопущения образования несанкционированных свалок отходов производства и потребления, на территории района необходимо:

- предприятиям, организациям, учреждениям, осуществляющим производственную и хозяйственную деятельность в обязательном порядке разрабатывать проектную и разрешительную документацию по отходам производства и потребления; заключать договоры со специализированными предприятиями района на утилизацию, обезвреживание, повторное использование, захоронение отходов производства и потребления;

- на территории возможных размещений несанкционированных свалок отходов производства и потребления устанавливать аншлаги, запрещающие свалки; предусматривать турникеты, ограничивающие въезд автомашин, загруженных отходами;

- организовывать централизованные пункты сбора отходов производства и потребления, подлежащих повторному использованию, в том числе отработанных нефтепродуктов, смазочно-охлаждаюших жидкостей.

3. Оборудование установки для обезвреживания медицинских отходов для районной больницы.

4. Привести в соответствие с СанПиНом ветеринарные объекты, а вблизи х.Лобакин и х.Бурацкий  предусматривается обустройство проектируемых скотомогильников, а в х.Лобакин, х.Добринка, х.Майоровский, х.Нижнеосиновский, х.Бурацкий, х.Ближнеосиновский, х.Новодербеновский и х.Верхнесолоновский предусмотрены новые площадки для хранения ТБО.

1.2.13 Мероприятия по строительству жилья

Существующий объем жилищного строительства составляет 739,03 тыс. м2.

| Наименование поселения | Жилищный фонд существующий, тыс. м2 | Площадь под перспективу застройки, га. | Место расположения площадки под застройку |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Суровикино | 441,9 | - | точечная застройка |
| Ближнеосиновское СП | 15,78 | 22,0 | Восточнее х.Ближнеосиновский |
| Верхнесолоновское СП | 21,0 | 16,0 | Севернее х. Верхнесолоновский |
| Добринское СП | 16,3 | 22,0 | Восточнее х.Добринка |
| Качалинское СП | 24,3 | 10,0 | Южнее х.Качалин |
|  |  | 30,0 | Севернее х.Майоровский |
| Лобакинское СП | 21,0 | 22 | Восточнее х.Лобакин. |
|  |  | 11 | Северо-западнее х.Лобакин. |
| Лысовское СП | 24,5 | 36,0 | Севернее х.Бурацкий |
| Новомаксимовское СП | 34,3 | - | точечная застройка |
| Нижнечирское СП | 101,65 | - | точечная застройка |
| Нижеосиновское СП | 17,5 | 82,0 | Южнее х.Нижнеосиновский |
| Сысоевское СП | 20,8 | - | - |
| ВСЕГО: | 739,03 | 251,0 |  |

В большинстве населенных пунктов района имеются неудобья, расположенные за границами населенных пунктов, которые после рекультивации могут также быть использованы в целях комплексного жилищного строительства.

В целях увеличения жилищного строительства предусматривается активное привлечение средств областного и федерального бюджетов.

Продолжается реализация федеральной программы «Жилье».

Для реализации намеченных направлений и показателей ввода жилья необходимо:

- совершенствование  государственной  законодательной  политики,  стимулирующей финансирование строительства жилья;

- обеспечение роста инвестиций, использование механизмов ипотечного кредитования;

- внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов;

- развитие малоэтажного строительства;

- внедрение экономических и административных рычагов, обеспечивающих сокращение сроков подготовки для разработки проектной документации;

передача незавершенных строительством объектов долгостроя эффективным застройщикам;

- создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ.

- привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

При разработке генеральных планов необходимо предусматривать комплексный характер освоения свободных площадок для целей жилищного строительства с проведением необходимых расчетов и резервированием земельных участков для строительства объектов образования, здравоохранения, культуры и других социально значимых объектов в составе жилых комплексов.

1.2.14 Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций природного характера, предусматривают:

– защиту от наводнений, катастрофических затоплений паводковыми водами;

– защиту от оползней и разрушения берегов;

– защиту территории от экстремальных ветровых нагрузок, наледей, молний и других метеорологических явлений;

– защиту от пожаров.

Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера предусматривают:

– защиту от опасных промышленных производств и ЧС на транспорте;

– мониторинг радиационной обстановки;

– улучшение биолого-социальной обстановки.